## Planilha1
13-12-2024 | CFTV funcionamento e acesso. | marcus.sena | 1 | 363f9a9087d895ecc15205229034e28c
13-12-2024 | Garantir que as configurações de telefonia para o plantão técnico. Aplicar testes. | marcus.sena | 1 | 7524d2f81ff24beb0959af4a724eb04d
13-12-2024 | Verificar automação quanto a agendamento e posição das chaves nos quadros de cada andar. | marcus.sena | 1 | cb119d70977a88f558fcfa8f6680d0ea
13-12-2024 | Verificar os Links de Internet e Telefonia. | marcus.sena | 1 | c0b3de12d02885bb61f0ef81fe8fe698
13-12-2024 | Monitorar o desempenho dos sistemas e redes nas duas localidades. ajustar configurações conforme necessário. | marcus.sena | 1 | 654f9d5712e536a2e53bb42025ddbe59
13-12-2024 | Máxima atenção aos sistemas automáticos e recursos que possam acionar indevidamente luzes, sistemas de ar condicionado e afins ao longo do final de semana. | marcus.sena | 1 | 6074a6bba557d3bf75022ba48b858167
16-12-2024 | Revisar os logs dos servidores da matriz e filial, identificar alertas críticos e iniciar correções. | marcus.sena | 1 | b870d5194ebf0a85b2e65ffc52f3238e
16-12-2024 | Verificar os sistemas de alarme. | marcus.sena | 1 | 597f4d6986910d0cc3608ef8513fb4c4
16-12-2024 | CFTV funcionamento e acesso. | marcus.sena | 1 | 363f9a9087d895ecc15205229034e28c
16-12-2024 | Garantir que as configurações de telefonia para o plantão técnico. Aplicar testes. | marcus.sena | 1 | 7524d2f81ff24beb0959af4a724eb04d
16-12-2024 | Verificar automação quanto a agendamento e posição das chaves nos quadros de cada andar. | marcus.sena | 1 | cb119d70977a88f558fcfa8f6680d0ea
16-12-2024 | Verificar os Links de Internet e Telefonia. | marcus.sena | 1 | c0b3de12d02885bb61f0ef81fe8fe698
17-12-2024 | Verificar os Links de Internet e Telefonia. | marcus.sena | 1 | c0b3de12d02885bb61f0ef81fe8fe698
17-12-2024 | Garantir que as configurações de telefonia para o plantão técnico. Aplicar testes. | marcus.sena | 1 | 7524d2f81ff24beb0959af4a724eb04d
17-12-2024 | CFTV funcionamento e acesso. | marcus.sena | 1 | 363f9a9087d895ecc15205229034e28c
17-12-2024 | Inspecionar o sistema de automação de luzes. | marcus.sena | 1 | 1b46177d2b791337dac185029552a104
17-12-2024 | Verificar automação quanto a agendamento e posição das chaves nos quadros de cada andar. | marcus.sena | 1 | cb119d70977a88f558fcfa8f6680d0ea
17-12-2024 | Verificar a integridade dos backups realizados na semana anterior e testar a restauração de dados. | marcus.sena | 1 | d56e6df54a05a2116ce98ae1c82c6158
18-12-2024 | Verificar os Links de Internet e Telefonia. | marcus.sena | 1 | c0b3de12d02885bb61f0ef81fe8fe698
18-12-2024 | CFTV funcionamento e acesso. | marcus.sena | 1 | 363f9a9087d895ecc15205229034e28c
18-12-2024 | Garantir que as configurações de telefonia para o plantão técnico. Aplicar testes. | marcus.sena | 1 | 7524d2f81ff24beb0959af4a724eb04d
18-12-2024 | Verificar automação quanto a agendamento e posição das chaves nos quadros de cada andar. | marcus.sena | 1 | cb119d70977a88f558fcfa8f6680d0ea
18-12-2024 | Verificar o sistema de automação do ar-condicionado. | marcus.sena | 1 | f4da764b6531df3859b67103b1ac67e7
18-12-2024 | Atualizar sistemas e softwares com patches de segurança liberados recentemente. | marcus.sena | 1 | 64a466a746cc0d3d47a4e68c58357389
19-12-2024 | CFTV funcionamento e acesso. | marcus.sena | 1 | 363f9a9087d895ecc15205229034e28c
19-12-2024 | Garantir que as configurações de telefonia para o plantão técnico. Aplicar testes. | marcus.sena | 1 | 7524d2f81ff24beb0959af4a724eb04d
19-12-2024 | Verificar automação quanto a agendamento e posição das chaves nos quadros de cada andar. | marcus.sena | 1 | cb119d70977a88f558fcfa8f6680d0ea
19-12-2024 | Verificar os Links de Internet e Telefonia. | marcus.sena | 1 | c0b3de12d02885bb61f0ef81fe8fe698
19-12-2024 | Verificar remotamente a conectividade da filial. links de internet e servidores. | marcus.sena | 1 | 998a007811e7cb011918c9efaa54567e
19-12-2024 | Realizar auditoria de acessos aos sistemas da matriz e filial. | marcus.sena | 1 | c9ce8cceb9b750d1df449e50538cd99b
20-12-2024 | Verificar os Links de Internet e Telefonia. | marcus.sena | 1 | c0b3de12d02885bb61f0ef81fe8fe698
20-12-2024 | Verificar automação quanto a agendamento e posição das chaves nos quadros de cada andar. | marcus.sena | 1 | cb119d70977a88f558fcfa8f6680d0ea
20-12-2024 | Garantir que as configurações de telefonia para o plantão técnico. Aplicar testes. | marcus.sena | 1 | 7524d2f81ff24beb0959af4a724eb04d
20-12-2024 | CFTV funcionamento e acesso. | marcus.sena | 1 | 363f9a9087d895ecc15205229034e28c
20-12-2024 | Monitorar o desempenho dos sistemas e redes nas duas localidades. ajustar configurações conforme necessário. | marcus.sena | 1 | 654f9d5712e536a2e53bb42025ddbe59
20-12-2024 | Máxima atenção aos sistemas automáticos e recursos que possam acionar indevidamente luzes, sistemas de ar condicionado e afins ao longo do final de semana. | marcus.sena | 1 | 6074a6bba557d3bf75022ba48b858167
23-12-2024 | CFTV funcionamento e acesso. | marcus.sena | 1 | 363f9a9087d895ecc15205229034e28c
23-12-2024 | Garantir que as configurações de telefonia para o plantão técnico. Aplicar testes. | marcus.sena | 1 | 7524d2f81ff24beb0959af4a724eb04d
23-12-2024 | Verificar os Links de Internet e Telefonia. | marcus.sena | 1 | c0b3de12d02885bb61f0ef81fe8fe698
24-12-2024 | CFTV funcionamento e acesso. | pedro.cruzeiro | 1 | 363f9a9087d895ecc15205229034e28c
24-12-2024 | Garantir que as configurações de telefonia para o plantão técnico. Aplicar testes. | pedro.cruzeiro | 1 | 7524d2f81ff24beb0959af4a724eb04d
24-12-2024 | Verificar automação quanto a agendamento e posição das chaves nos quadros de cada andar. | pedro.cruzeiro | 1 | cb119d70977a88f558fcfa8f6680d0ea
24-12-2024 | Inspecionar o sistema de automação de luzes. | pedro.cruzeiro | 1 | 1b46177d2b791337dac185029552a104
26-12-2024 | Verificar automação quanto a agendamento e posição das chaves nos quadros de cada andar. | marcus.sena | 1 | cb119d70977a88f558fcfa8f6680d0ea
26-12-2024 | Verificar os Links de Internet e Telefonia. | marcus.sena | 1 | c0b3de12d02885bb61f0ef81fe8fe698
26-12-2024 | Verificar remotamente a conectividade da filial. links de internet e servidores. | marcus.sena | 1 | 998a007811e7cb011918c9efaa54567e
26-12-2024 | CFTV funcionamento e acesso. | marcus.sena | 1 | 363f9a9087d895ecc15205229034e28c
26-12-2024 | Garantir que as configurações de telefonia para o plantão técnico. Aplicar testes. | marcus.sena | 1 | 7524d2f81ff24beb0959af4a724eb04d
26-12-2024 | Realizar auditoria de acessos aos sistemas da matriz e filial. | marcus.sena | 1 | c9ce8cceb9b750d1df449e50538cd99b
27-12-2024 | CFTV funcionamento e acesso. | marcus.sena | 1 | 363f9a9087d895ecc15205229034e28c
27-12-2024 | Garantir que as configurações de telefonia para o plantão técnico. Aplicar testes. | marcus.sena | 1 | 7524d2f81ff24beb0959af4a724eb04d
27-12-2024 | Verificar automação quanto a agendamento e posição das chaves nos quadros de cada andar. | marcus.sena | 1 | cb119d70977a88f558fcfa8f6680d0ea
27-12-2024 | Verificar os Links de Internet e Telefonia. | marcus.sena | 1 | c0b3de12d02885bb61f0ef81fe8fe698
27-12-2024 | Monitorar o desempenho dos sistemas e redes nas duas localidades. ajustar configurações conforme necessário. | marcus.sena | 1 | 654f9d5712e536a2e53bb42025ddbe59
27-12-2024 | Máxima atenção aos sistemas automáticos e recursos que possam acionar indevidamente luzes, sistemas de ar condicionado e afins ao longo do final de semana. | marcus.sena | 1 | 6074a6bba557d3bf75022ba48b858167
02-01-2025 | CFTV funcionamento e acesso. | marcus.sena | 1 | 363f9a9087d895ecc15205229034e28c
02-01-2025 | Verificar automação quanto a agendamento e posição das chaves nos quadros de cada andar. | marcus.sena | 1 | cb119d70977a88f558fcfa8f6680d0ea
02-01-2025 | Verificar remotamente a conectividade da filial. links de internet e servidores. | marcus.sena | 1 | 998a007811e7cb011918c9efaa54567e
02-01-2025 | Verificar os Links de Internet e Telefonia. | marcus.sena | 1 | c0b3de12d02885bb61f0ef81fe8fe698
02-01-2025 | Garantir que as configurações de telefonia para o plantão técnico. Aplicar testes. | marcus.sena | 1 | 7524d2f81ff24beb0959af4a724eb04d
02-01-2025 | Realizar auditoria de acessos aos sistemas da matriz e filial. | marcus.sena | 1 | c9ce8cceb9b750d1df449e50538cd99b
03-01-2025 | CFTV funcionamento e acesso. | marcus.sena | 1 | 363f9a9087d895ecc15205229034e28c
03-01-2025 | Garantir que as configurações de telefonia para o plantão técnico. Aplicar testes. | marcus.sena | 1 | 7524d2f81ff24beb0959af4a724eb04d
03-01-2025 | Verificar automação quanto a agendamento e posição das chaves nos quadros de cada andar. | marcus.sena | 1 | cb119d70977a88f558fcfa8f6680d0ea
03-01-2025 | Verificar os Links de Internet e Telefonia. | marcus.sena | 1 | c0b3de12d02885bb61f0ef81fe8fe698
03-01-2025 | Máxima atenção aos sistemas automáticos e recursos que possam acionar indevidamente luzes, sistemas de ar condicionado e afins ao longo do final de semana. | marcus.sena | 1 | 6074a6bba557d3bf75022ba48b858167
06-01-2025 | Verificar os sistemas de alarme. | marcus.sena | 1 | 597f4d6986910d0cc3608ef8513fb4c4
06-01-2025 | Verificar automação quanto a agendamento e posição das chaves nos quadros de cada andar. | marcus.sena | 1 | cb119d70977a88f558fcfa8f6680d0ea
06-01-2025 | Verificar os Links de Internet e Telefonia. | marcus.sena | 1 | c0b3de12d02885bb61f0ef81fe8fe698
06-01-2025 | CFTV funcionamento e acesso. | marcus.sena | 1 | 363f9a9087d895ecc15205229034e28c
07-01-2025 | Inspecionar o sistema de automação de luzes. | marcus.sena | 1 | 1b46177d2b791337dac185029552a104
07-01-2025 | Verificar os Links de Internet e Telefonia. | marcus.sena | 1 | c0b3de12d02885bb61f0ef81fe8fe698
07-01-2025 | CFTV funcionamento e acesso. | marcus.sena | 1 | 363f9a9087d895ecc15205229034e28c
08-01-2025 | CFTV funcionamento e acesso. | marcus.sena | 1 | 363f9a9087d895ecc15205229034e28c
08-01-2025 | Garantir que as configurações de telefonia para o plantão técnico. Aplicar testes. | marcus.sena | 1 | 7524d2f81ff24beb0959af4a724eb04d
08-01-2025 | Verificar os Links de Internet e Telefonia. | marcus.sena | 1 | c0b3de12d02885bb61f0ef81fe8fe698
08-01-2025 | Verificar o sistema de automação do ar-condicionado. | marcus.sena | 1 | f4da764b6531df3859b67103b1ac67e7
08-01-2025 | Atualizar sistemas e softwares com patches de segurança liberados recentemente. | marcus.sena | 1 | 64a466a746cc0d3d47a4e68c58357389
08-01-2025 | Verificar automação quanto a agendamento e posição das chaves nos quadros de cada andar. | marcus.sena | 1 | cb119d70977a88f558fcfa8f6680d0ea